## форма
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Порядку проведения мониторинга
технического состояния
многоквартирных домов,
[6 empty] | СВОДНЫЕ ДАННЫЕ | [74 empty] | расположенных на территории
[5 empty] | мониторинга технического состояния многоквартирных домов | [75 empty] | Республики Бурятия
на территории __________________________________________________
[5 empty] | по состоянию на "____" __________________ 20___ г. | [75 empty] | Форма
N п/п | Адрес многоквар-тирного дома (далее - МКД) | Серия, тип проекта | Дата |  | Общая площадь МКД, кв. метров | Площадь помещений МКД, кв. метров |  | Количество этажей |  | Количест-во подъездов | Количест-во квартир | Количест-во проживающих, человек | Информация о последнем капитальном ремонте |  | Фундамент |  |  | Подвальное помещение |  |  | Фасад |  |  |  | Крыша |  |  |  | Перекрытия |  |  | Стены |  |  | Проемы |  |  |  | Лифты | [5 empty] | Отмостка здания |  |  | Внутридомовые инженерные системы, входящие в состав общего имущества многоквартирного дома | [22 empty] | Лестницы |  |  | Балконы, лоджии (при наличии) |  |  | Крыльца (при наличии) |  |  | Результаты осмотра* | Выводы**
[35 empty] | дверные |  | оконные |  | кабины лифтов |  |  | лифтовые шахты | [5 empty] | отопительные печи |  | теплоснабжение |  |  |  |  | горячее водоснабжение |  |  |  |  | холодное водоснабжение |  |  |  | канализация |  |  | электроснабжение
|  |  | постройки | приватизации первого помещения |  | общая площадь жилых помещений | общая площадь нежилых помещений | наименьшее | наибольшее |  |  |  | элемент общего имущества МКД | год проведения капитального ремонта | тип фундамента | техническое состояние | процент износа | площадь, кв. метров | техническое состояние | процент износа | наружная отделка фасада | площадь фасада, кв. метров | техническое состояние | процент износа | вид крыши | площадь крыши, кв. метров | техническое состояние | процент износа | тип перекрытия | техническое состояние | процент износа | материал стен | техническое состояние | процент износа | описание | процент износа | описание | процент износа | дата ввода в эксплуатацию | техническое состояние | процент износа | дата ввода в эксплуатацию | техническое состояние | процент износа | описание | техническое состояние | процент износа | описание | процент износа | схема разводки (верхняя или нижняя) | протяженность сетей, пог. метров | наличие коллективного прибора учета | техническое состояние | процент износа | вид системы (тупиковая или циркуляционная) | протяженность сетей, пог. метров | наличие коллективного прибора учета | техническое состояние | процент износа | протяженность сетей, пог. метров | наличие коллективного прибора учета | техническое состояние | процент износа | протяженность сетей, пог. метров | техническое состояние | процент износа | протяженность сетей, пог. метров | наличие коллективного прибора учета | техническое состояние | процент износа | описание | техническое состояние | процент износа | описание | техническое состояние | процент износа | описание | техническое состояние | процент износа
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82
1 | МКД 1
... | ...
n | МКД n
* - Указать техническое состояние здания: нормативное, работоспособное, ограниченно работоспособное, аварийное. ** - В выводах указывается способ устранения выявленных дефектов и повреждений конструкции: путем текущего ремонта либо капитального ремонта, а также предложения по актуализации республиканской программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Бурятия, на 2014 - 2043 годы»

## Бичура
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Порядку проведения мониторинга
технического состояния
многоквартирных домов,
[6 empty] | СВОДНЫЕ ДАННЫЕ | [74 empty] | расположенных на территории
[5 empty] | мониторинга технического состояния многоквартирных домов | [75 empty] | Республики Бурятия
[5 empty] | на территории |  | Мухоршибирского района
[5 empty] | по состоянию на |  | "01" мая 2018 года | [73 empty] | Форма
N п/п | Адрес многоквар-тирного дома (далее - МКД) | Серия, тип проекта | Дата |  | Общая площадь МКД, кв. метров | Площадь помещений МКД, кв. метров |  | Количество этажей |  | Количест-во подъездов | Количест-во квартир | Количест-во проживающих, человек | Информация о последнем капитальном ремонте |  | Фундамент |  |  | Подвальное помещение |  |  | Фасад |  |  |  | Крыша |  |  |  | Перекрытия |  |  | Стены |  |  | Проемы |  |  |  | Лифты | [5 empty] | Отмостка здания |  |  | Внутридомовые инженерные системы, входящие в состав общего имущества многоквартирного дома | [22 empty] | Лестницы |  |  | Балконы, лоджии (при наличии) |  |  | Крыльца (при наличии) |  |  | Результаты осмотра* | Выводы**
[35 empty] | дверные |  | оконные |  | кабины лифтов |  |  | лифтовые шахты | [5 empty] | отопительные печи |  | теплоснабжение |  |  |  |  | горячее водоснабжение |  |  |  |  | холодное водоснабжение |  |  |  | канализация |  |  | электроснабжение
|  |  | постройки | приватизации первого помещения |  | общая площадь жилых помещений | общая площадь нежилых помещений | наименьшее | наибольшее |  |  |  | элемент общего имущества МКД | год проведения капитального ремонта | тип фундамента | техническое состояние | процент износа | площадь, кв. метров | техническое состояние | процент износа | наружная отделка фасада | площадь фасада, кв. метров | техническое состояние | процент износа | вид крыши | площадь крыши, кв. метров | техническое состояние | процент износа | тип перекрытия | техническое состояние | процент износа | материал стен | техническое состояние | процент износа | описание | процент износа | описание | процент износа | дата ввода в эксплуатацию | техническое состояние | процент износа | дата ввода в эксплуатацию | техническое состояние | процент износа | описание | техническое состояние | процент износа | описание | процент износа | схема разводки (верхняя или нижняя) | протяженность сетей, пог. метров | наличие коллективного прибора учета | техническое состояние | процент износа | вид системы (тупиковая или циркуляционная) | протяженность сетей, пог. метров | наличие коллективного прибора учета | техническое состояние | процент износа | протяженность сетей, пог. метров | наличие коллективного прибора учета | техническое состояние | процент износа | протяженность сетей, пог. метров | техническое состояние | процент износа | протяженность сетей, пог. метров | наличие коллективного прибора учета | техническое состояние | процент износа | описание | техническое состояние | процент износа | описание | техническое состояние | процент износа | описание | техническое состояние | процент износа
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82
1 | с.Бичура, Ул. Ленина дом № 236. | нет | 1978 | 1993 | 2718.5 | 1625.6 | 40.2 | 3 | 3 | 2 | 23 | 47 | тепловая сеть ,крыша,электроснабжение | 2011.2016 | ленточный бетонный | ограниченно работоспособный | 60 | отсутствует |  | 40 | кирпичный | 1041.53 | ограниченноработоспособное | 60 | скатная | 811.64 | ограниченно работоспособная | 40 | ж/б плита | работоспособное | 40 | кирпич | работоспособное | 40 | кирпичные с ж\б балкой | 70 | кирпичные с ж\б балкой | 70 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | бетонная | работоспособное | 40 | нет | нет | нижняя | 526 | нет | ограниченноработоспособное | 40 | нет | нет | нет | нет | нет | 270.8 | да | ограниченноработоспособное | 60 | 261.8 | ограниченно работоспособное | 60 | 240 | да | ограниченноработоспособное | 50 | ж/б марши | работоспособное | 40 | Балкон ж/б плита с металлическим ограджением | работоспособное | 50 | ж\бкозырек и бетонная площадка | работоспособное | 40 | требуется капитальный ремонт | Капитальный ремонт крыши ,канализации,теплоснабжения ,фасада,фундамента,проемы окон и дверей.холодного водоснабжения
2 | с.Бичура, Ул. Ленина дом № 238 | нет | 1981 | 1993 | 3496.5 | 1197 | 265.8 | 3 | 3 | 2 | 22 | 46 | электроснабжение | 2017 | ленточный бетонный | ограниченноработоспособный | 60 | 648 | работоспособный | 40 | кирпичный | 1240.2 | работоспособное | 40 | скатная | 757.18 | ограниченно работоспособное | 40 | ж/б плита | работоспособное | 40 | кирпич | работоспособное | 40 | кирпичные с ж\б балкой | 70 | кирпичные с ж\б балкой | 70 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | бетонная | работоспособное | 40 | нет | нет | нижняя | 624 | нет | ограниченноработоспособное | 40 | нет | нет | нет | нет | нет | 241.7 | да | ограниченноработоспособное | 60 | 314.9 | ограниченноработоспособоное | 40 | 280 | да | работоспособное | 40 | ж/б марши | работоспособное | 40 | Балкон ж/б плита с металлическим ограждением | работоспособное | 70 | ж\бкозырек и бетонная площадка | работоспособное | нет | требуется капитальный ремонт | Капитальный ремонт крыши,инженерных систем теплоснабжения ,какнализации,ХВС,оконные и дверные проемы,фасад.фундамент
3 | с.Бичура ,ул.Ленина,дом №239 | нет | 1982 | 1993 | 3554.7 | 1280.73 | 178.07 | 3 | 3 | 3 | 24 | 48 | крыша,подъезды,фасад | 2011 | ленточный бетонный | ограниченноработоспособный | 60 | 687.28 | работоспособный | 40 | профлист | 1240.2 | работоспособное | 40 | скатная | 757.18 | работоспособное | 40 | ж/б плита | работоспособное | 40 | кирпич | работоспособное | 40 | кирпичные с ж\б балкой | 40 | кирпичные с ж\б балкой | 70 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | бетонная | работоспособное | 40 | нет | нет | нижняя | 624 | нет | ограниченноработоспособное | 40 | нет | нет | нет | нет | нет | 241.7 | да | ограниченноработоспособное | 60 | 314.9 | ограниченноработоспособное | 60 | 286 | да | работоспособное | 40 | ж/б марши | работоспособное | 40 | Балкон ж/б плита с метал.ограждением | работоспособное | 70 | ж\бкозырек и бетонная площадка | работоспособное | нет | требуется капитальный ремонт | Капитальный ремонт инженерных систем теплоснабжени,ХВС, канализации .фундамет,проемы окон
4 | с.Бичура,ул.Ленина дом №240 | нет | 1980 | 1993 | 2874.3 | 1385.9 | 62.6 | 3 | 3 | 3 | 26 | 52 | электроснабжение | 2017 | ленточный бетонный | ограниченноработоспособный | 60 | 648 | работоспособный | 40 | кирпич | 1240.2 | ограниченноработоспособное | 60 | скатная | 837.8 | ограниченно работоспобоное | 60 | ж/б плита | работоспособное | 40 | кирпич | работоспособное | 40 | кирпичные с ж\б балкой | 70 | кирпичные с ж\б балкой | 70 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | бетонная | работоспособное | 40 | нет | нет | нижняя | 624 | нет | ограниченноработоспособное | 40 | нет | нет | нет | нет | нет | 294 | да | ограниченноработоспособное | 40 | 324 | ограниченноработоспособное | 40 | 290 | да | работоспособное | 20 | ж/б марш | работоспособное | 40 | Лоджии ж/б плита с метал.ограждением и обшивкой | работоспособное | 40 | ж\бкозырек и бетонная площадка | работоспособное | нет | требуется капитальный ремонт,текущий ремонт | капитальный ремонт кровли ,фундамента,фасад ,инженерных систем ХВС,теплоснабжения,канализации,оконные и дверные проемы.
5 | с.Бичура,ул.Ленина,дом №241 | нет | 1976 | 1993 | 1628 | 732.1 | 381.5 | 3 | 3 | 3 | 16 | 32 | крыша,подъезды,фасад,теплоснабжение | 2011 | ленточный бетонный | ограниченноработоспособный | 60 | 648 | работоспособный | 40 | кирпич | 936.33 | ограниченноработоспособное | 60 | Скатная | 830.14 | работоспособное | 40 | ж/б плита | работоспособное | 40 | кирпич | работоспособное | 40 | кирпичные с ж\б балкой | 40 | кирпичные с ж\б балкой | 70 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | бетонная | работоспособное | 40 | нет | нет | нижняя | 488 | нет | ограниченноработоспособное | 40 | нет | нет | нет | нет | нет | 270.8 | да | ограниченноработоспособное | 60 | 232.2 | ограниченноработоспособное | 60 | 293 | да | ограниченноработоспособное | 40 | ж/б марш | работоспособное | 40 | Лоджии ж/б плита с метал.ограждением и обшивкой | работоспособное | 40 | ж\бкозырек и бетонная площадка | работоспособное | 40 | требуется капитальный ремонт | капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем канализации,теплоснабжения,ХВС,фундамет ,оконные проемы.
6 | с.Бичура,ул.Ленина дом №242 | нет | 1976 | 1993 | 1947.3 | 777.8 | 349.4 | 3 | 3 | 2 | 17 | 25 | электроснабжение | 2019 | ленточный бетонный | ограниченноработоспособный | 60 | отсутствует |  | 40 | кирпич | 936.33 | ограниченноработоспособное | 60 | скатная | 830.14 | ограниченноработоспособное | 70 | ж/б плита | работоспособное | 40 | кирпич | работоспособное | 40 | кирпичные с ж\б балкой | 30 | кирпичные с ж\б балкой | 70 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | бетонная | работоспособное | 0 | нет | нет | нижняя | 516 | нет | ограниченноработоспособное | 40 | нет | нет | нет | нет | нет | 288.3 | да | ограниченноработоспособное | 60 | 313.2 | ограниченно работоспособное | 0 | 295 | да | работоспособное | 0 | ж/б марш | работоспособное | 40 | Лоджии ж/б плита с метал.ограждением и обшивкой | работоспособное | 40 | ж\бкозырек и бетонная площадка | работоспособное | нет | Требуется капитальный ремонт | капитальный ремонт кровли ,теплоснабжения, канализации ,ХВС.фасад.проемы окон.
7 | с.Бичура ,ул. Мира ,дом №14 | нет | 1977 | 1992 | 2318.88 | 859.9 | 0 | 2 | 2 | 3 | 18 | 36 | крыша,электроснабжение | 2017.2019 | ленточный бетонный | ограниченноработоспособный | 60 | 639.84 | работоспособный | 40 | кирпич | 748.64 | ограниченноработоспособное | 60 | скатная | 702.42 | работоспособное | 20 | ж/б плита | работоспособное | 40 | кирпич | работоспособное | 40 | кирпичные с ж\б балкой | 70 | кирпичные с ж\б балкой | 70 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | бетонная | работоспособное | 0 | нет | нет | нижняя | 418 | нет | ограниченноработоспособное | 40 | нет | нет | нет | нет | нет | 285.94 | да | ограниченноработоспособное | 60 | 226 | ограниченноработоспособное | 60 | 232.4 | да | работоспособное | 20 | ж/б марш | работоспособное | 40 | Лоджии ж/б плита с метал.ограждением и обшивкой | работоспособное | 40 | ж\бкозырек и бетонная площадка | работоспособное | нет | требуется капитальный ремонт,текущий ремонт | капитальный ремонт внутридомовых инженерных сетей теплоснабжения.ХВС,канализации.фундамент.фасад.проемы окон и дверей.
8 | с.Бичура,ул.Мира ,дом №18 | нет | 1983 | 1993 | 2328.1 | 917.2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 18 | 15 | крыша,электроснабжение | 2019 | ленточный бетонный | ограниченноработоспособный | 60 | 639.84 | работоспособный | 40 | кирпич | 725 | ограниченноработоспособнон | 60 | скатная | 703.34 | работоспособное | 20 | ж/б плита | работоспособное | 40 | кирпич | работоспособное | 40 | кирпичные с ж\б балкой | 70 | кирпичные с ж\б балкой | 70 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | бетонная | работоспособное | 40 | нет | нет | нижняя | 418 | нет | ограниченноработоспособное | 40 | нет | нет | нет | нет | нет | 285.94 | да | ограниченно работоспособное | 60 | 226 | ограниченно работоспособное | 60 | 260 | да | работоспособное | 20 | ж/б марши | работоспособное | 40 | Лоджии ж/б плита с метал.ограждением и обшивкой | Удовлет. | 40 | ж\бкозырек и бетонная площадка | работоспособное | 40 | требуется капитальный ремонт | капитальный ремонт систем теплоснабжения,ХВС,канализации.фундамент.фасад.проемы окон и дверей.
9 | с.Бичура ,ул.Рабочая,дом №35 | нет | 1981 | 1996 | 2189.8 | 992.8 | 0 | 3 | 2 | 2 | 18 | 18 | не проводился | нет | ленточный бетонный | ограниченно работоспособный | 60 | 448.8 | работоспособный | 40 | кирпич | 926.64 | ограниченноработоспособное | 60 | скатная | 990.76 | ограниченноработоспособное | 60 | ж/б плита | работоспособное | 40 | кирпич | работоспособное | 40 | кирпичные с ж\б балкой | 70 | кирпичные с ж\б балкой | 70 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | бетонная | работоспособное | 40 | нет | нет | нижняя | 384 | нет | ограниченноработоспособное | 40 | нет | нет | нет | нет | нет | 277.6 | да | ограниченноработоспособное | 60 | 226 | ограниченноработоспособное | 60 | 262 | да | ограниченноработоспособное | 50 | ж/б марши | работоспособное | 40 | Лоджии ж/б плита с метал.ограждением и обшивкой | работоспособное | 40 | ж\бкозырек и бетонная площадка | работоспособное | нет | требуется капитальный ремонт,текущий ремонт | капитальный ремонт крыши ,фундамента,фасад, проемы окон и дверей ,внутридомовых инженерных систем электроснабжения,теплоснабжения .канализации,ХВС.
10 | с.Бичура ,ул.Рабочая,дом №37 | нет | 1981 | 1996 | 1959.8 | 770.8 | 0 | 3 | 3 | 2 | 27 | 6 | не проводился | нет | ленточный бетонный | ограниченноработоспособный | 60 | 444.47 | работоспособный | 40 | кирпич | 929.76 | ограниченноработоспособеое | 60 | скатная | 990.76 | ограниченноработоспособное | 60 | ж/б плита | работоспособное | 40 | кирпич | работоспособное | 40 | кирпичные с ж\б балкой | 70 | кирпичные с ж\б балкой | 70 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | бетонная | работоспособное | 80 | нет | нет | нижняя | 384 | нет | ограниченноработоспособное | 40 | нет | нет | нет | нет | нет | 277.6 | да | ограниченноработоспособное | 60 | 226 | ограниченноработоспособное | 60 | 264 | да | ограниченноработоспособное | 50 | ж/б марши | работоспособное | 40 | Лоджии ж/б плита с метал.ограждением и обшивкой | работоспособное | 40 | ж\бкозырек и бетонная площадка | работоспособное | нет | Требуется капитальный ремонт | Капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем канализации ,электроснабжения ,теплоснабжения,хвс,проемы окон и дверей,крыша,фундамент,фасад.
11 | с.Бичура,ул.Советская,дом №49 | нет | 1975 | 1993 | 1183.1 | 542.5 | 147.8 | 2 | 2 | 2 | 12 | 16 | крыша,подъезды,фасад | 2011 | ленточный бетонный | ограниченноработоспособный | 60 | отсутствует |  | 40 | профлист | 630 | работоспособное | 40 | скатная | 553.5 | работоспособное | 0 | ж/б плита | работоспособное | 40 | кирпич | работоспособное | 40 | кирпичные с ж\б балкой | 40 | кирпичные с ж\б балкой | 40 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | бетонная | работоспособное | 0 | нет | нет | нижняя | 418 | нет | работоспособное | 40 | нет | нет | нет | нет | нет | 364.52 | да | ограниченноработоспособное | 60 | 223 | ограниченно работоспособное | 80 | 528 | да | ограниченноработоспособное | 50 | ж/б марши | работоспособное | 40 | Лоджии ж/б плита с метал.ограждением и обшивкой | работоспособное | 40 | ж\бкозырек и бетонная площадка | работоспособное | 40 | Требуется капитальный ремонт | капитальный ремонт канализации,ХВС,электроснабжения,фундамент,оконные проемы.
12 | с.Бичура,ул.Советская,дом №77 | нет | 1981 | 1993 | 3239.8 | 838.9 | 0 | 2 | 2 | 3 | 18 | 20 | тепловая сеть | 2019 | ленточный бетонный | ограниченноработоспособный | 60 | 650 | работоспособный | 40 | кирпич | 657.54 | ограниченноработоспособное | 60 | скатная | 717.5 | ограниченноработоспособное | 70 | ж/б плита | работоспособное | 40 | кирпич | работоспособное | 40 | кирпичные с ж\б балкой | 70 | кирпичные с ж\б балкой | 70 | нет | Нет | нет | нет | нет | нет | бетонная | работоспособное | 0 | нет | нет | нижняя | 451.5 | нет | работоспособное | 20 | нет | нет | нет | нет | нет | 141.6 | да | ограниченноработоспособное | 60 | 226 | ограниченноработоспособное | 60 | 241.3 | Да | ограниченноработоспобоное | 50 | ж/б марши | работоспособное | 40 | Лоджии ж/б плита с метал.ограждением и обшивкой | работоспособное | 40 | ж\бкозырек и бетонная площадка | работоспособное | 40 | Требуется капитальный ремонт,текущий ремонт | капитальный ремонт кровли ,фасада,фундамента,электроснабженияканализации ,ХВС,проемы окон и дверей.
361
* - Указать техническое состояние здания: нормативное, работоспособное, ограниченно работоспособное, аварийное. ** - В выводах указывается способ устранения выявленных дефектов и повреждений конструкции: путем текущего ремонта либо капитального ремонта, а также предложения по актуализации республиканской программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Бурятия, на 2014 - 2043 годы» | [34 empty] | кирпичные с ж\б балкой
кирпичные с ж\б балкой